|  |
| --- |
| Додаток 6до Правил з пожежного спостерігання(пункт 9 розділу IV) |

**ЗРАЗОК
таблички**

|  |
| --- |
| Фірмовий знак (логотип) ПО (за наявності) |
| ОБ'ЄКТ ПІДКЛЮЧЕНО ДО СИСТЕМИЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ПОЖЕЖНОГО СПОСТЕРІГАННЯ |
|   |
| (найменування ЦПТС та його місцезнаходження, телефон) |
|   |
| (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ або реєстраційний номер платника податків) |
|   |
| (серія, номер та дата видачі ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення) |

|  |
| --- |
| **Примітки:** |
| 1. Мінімальні розміри таблички повинні бути 105 х 148 мм (формат А6). |
| 2. Таблички виготовляються з паперу, пластику, металу та інших матеріалів, які мають щільну структуру та є стійкими до впливу вологи, температурних показників та погодних умов. |
| 3. Нанесення інформації виконується тільки з одного боку таблички. Спосіб нанесення залежить від матеріалу, з якого виготовлена табличка, і повинен забезпечувати зберігання нанесеної інформації впродовж строку експлуатації системи пожежного захисту. |