# Огнетушители аэрозольные СОТ-1 и СОТ-5

Генератор СОТ – 1.                                                                             Генератор СОТ – 5м.

Генераторы огнетушащего аэрозоля системы объемного пожаротушения.

Предназначены для тушения и локализации пожаров, твердых горючих материалов, легковоспламеняющихся жидкостей, электроизоляционных материалов, оборудования, в том числе находящихся под напряжением.

Устанавливаются в производственных, административных и жилых зданиях, складах и хранилищах, гаражах, цехах, офисах, лабораториях научных и учебных заведениях, на объектах энергетики.

Принцип действия: сильно ингибирующие воздействия аэрозоля на реакцию горения веществ в кислороде.